高社建〔2020〕3号

## 关于常德市鼎城九申管道燃气有限公司灌溪镇液化石油气充装站建设项目环境影响报告表的批复

## 常德市鼎城九申管道燃气有限公司：

你公司《灌溪镇液化石油气充装站建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 项目选址位于常德高新技术产业开发区内（灌溪镇百家坪社区），沅澧快速干线以西，瑞兴燃气公司以北。项目占地面积2333m2，总建筑面积188.5m2。项目投资500万元，其中环保投资19万元。项目建设LPG储罐、站房、压缩机房、加气罩棚等辅助设施，及场地硬化、绿化、给排水、消防等配套设施。建设2个50m3地埋式液化石油气储罐、1个32m3地埋式残液罐，项目建成后年灌装液化石油气1000吨（年灌装液化石油气约6.7万瓶）。

- 项目建设符合国家产业政策，符合常德高新区总体规划，落实报告表及评审意见提出的各项污染防治措施后，从环保角度分析，项目建设可行。同意本项目按申报内容和规模在拟选地址建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中必须严格落实环评报告表中提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，着重

做好以下环保工作。

1.工程建设期间的噪声、扬尘、废水和固废等应采取有效的污染防治措施，严格落实《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通〔2017〕50号）要求，不得对周边环境产生影响。

2.厂区实行雨污分流，生活污水经预处理后进入常德高新区污水处理厂，场地清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于绿化，压缩机冷却水循环使用不外排。

3.卸气、灌装等作业过程中的挥发性有机物无组织排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

4.对厂区进行合理布置，选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达标和噪声不扰民。

5.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。液化石油气残液收集至残液罐后交由供应商回收处置。

6.建立健全环境管理制度，配备专业环保人员，定期进行环境监测。编制企业突发环境事件应急预案并进行备案。

三、经核算本项目VOCs排放总量应控制在0.05t/a以内。

四、项目建成后，你公司必须对污染防治措施及环评要求落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收，验收结果向社会公开，验收合格方可投入使用。

常德高新区社会事务局

2020年3月17日