常环建〔2021〕1102号

# 关于湖南领瀚检测技术有限公司环境

# 实验室建设项目环境影响报告表的批复

湖南领瀚检测技术有限公司：

# 你公司《环境实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料收悉。根据环评报告结论、专家审查意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 项目位于常德高新区创新创业孵化产业园标准化厂房第13栋4层。该项目占地面积720平方米，总建筑面积720平方米。项目总投资500万元，其中环保投资45万元，环保投资占比9%。项目建设主要内容包括：实验室及办公区等配套工程及辅助工程，项目建设主要内容包括：液相色谱室、光谱室、气相色谱室、土壤间、理化室一、理化室二、制水间、交样区、现场室、无菌室、嗅辩室、天平室、高温室及办公区等配套工程及辅助工程。

二、项目建设符合国家产业政策和常德高新区总体规划。落实《报告表》及评审意见提出的有关环保措施后，从环境保护的角度分析，项目建设可行。同意你单位按申报内容和规模进行建设。

三、项目在运营过程中应严格执行环保“三同时”制度，着重做好以下环保工作：

1、做好营运期大气污染防治工作。样品前处理与检测过程中产生的挥发性有机废气、土壤前处理过程中产生的粉尘、样品消解过程中产生无机废气，应采用“通风橱及集气罩+碱液喷淋塔装置+活性炭吸附”方式进行收集处理，尾气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后，通过15米排气筒高空排放。实验区内无组织废气NMHC应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1限值要求；厂界氯化氢、硫酸雾、NMHC、颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求；臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

2、做好营运期水污染防治工作。生活污水经化粪池预处理，器皿清洗废水应经中和池调节酸碱性后，与纯水制备废水一同经市政管网排入常德高新污水处理厂处理。废水浓度须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及常德高新区污水处理厂进水水质要求。

3、加强噪声污染防治。项目营运期主要噪声源为检测设备与环保设备运行噪声。建设单位应选用低噪声设备进行运营，对高噪声设备采取隔声减振措施。

4、固体废物分类收集、及时清运和合理处置。生活垃圾定点收集，委托环卫部门处置。纯水制备系统中废活性炭及废树脂应委托纯水制备系统生产厂家处置。不沾试剂的废包装材料应在一般固体废物暂存间集中收集后作为废品外售。建设符合规范要求的危险废物暂存设施。沾试剂的废包装、废试剂瓶及一次性实验用品、变质、失效实验试剂、有机废气处理装置更换的废活性炭等危险废物，应收集后暂存于危险废物暂存间，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

四、建立和完善环境管理制度，配备环保专业人员。项目须按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，制定并落实监测方案，规范设置排污口。加强环境风险管控，并编制突发环境事件应急预案。

五、经常德市生态环境事务中心确认，项目购买取得的污染物排放总量为：化学需氧量:0.04t/a、氨氮: 0.01t/a。实施区域倍量削减。

六、项目建成后，你公司须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，对污染防治措施、环评及批复要求的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。

常德市生态环境局

2021年8月4日